附件3

近零碳建筑及园区解决方案申报书
项目名称：
                   
申报单位：
                   （公章）
申报场景：
                   
申报日期：    年   月   日   
承诺书

单位/团队名称：

项目名称：

1.我单位/团队近三年财务状况良好，在质量、安全、信誉和社会责任等方面无不良记录。

2.我单位/团队的所有申报材料均真实可靠，符合我单位/团队实际情况，如有不实，愿承担相应的责任。

3.我单位/团队申报材料中涉及的产品无成果、权属（专利）争议或纠纷。

4.在不涉及商业机密的情况下，自愿与其他单位分享经验。

负责人签字：           单位盖章：
日期：

	一、参赛单位/团队基本情况

	名  称
	
	统一社会信用代码
	

	联系人
	
	联系方式
	

	参赛方向
	□大型公共建筑     □校园及办公园区

□产业园区         □居住区

	产业化阶段
	□实验室      □小试中试      □小规模推广

□规模化生产  □3年内可上市  □创新创意

	项目/企业估值
	

	已融资情况
	

	融资需求
	

	单位/团队简介

	团队核心人员

介绍
	核心团队共*人，人员介绍（包括但不限于姓名、年龄、职务/职称、主要成果）

	
	发展规划
	未来人员、营收、收入来源等发展目标。

	
	应用案例
	应用实践的场景、时间、地区、成效等。

	
	获奖情况
	相关产品或应用在国家、省层面获奖情况。

	二、参赛项目基本情况

	参赛作品

整体描述
	1.背景和意义。

2.参赛产品技术创意整体概述。

3.市场需求分析。

4.在雄安及河北推广应用场景设想。

5.下一步提升计划。

	创新性
	技术创新
	参赛作品技术创新情况。

	
	模式创新
	参赛作品商业模式、应用模式情况。

	
	知识产权
	参赛作品及其主要零部件所获取的专利数量和著作权登记情况。

	可推广性
	示范意义
	参赛作品典型性和价值性。

	
	推广可行性
	参赛作品在雄安新区重点应用方向和应用场景的推广价值。

	
	推广范围
	参赛作品可被成功复制推广的行业、地区等。

	技术指标
	碳排放强度
	

	三、申报解决方案要求

	系统解决方案

详细要求
	1.方案内容要求。
（1）大型公共建筑解决方案至少涵盖建筑结构与保温一体化、太阳能、地热能等可再生能源应用、立体园林绿化等技术、被动式设计方案、建筑运行全生命周期碳排放计算、方案创新及亮点、成本分析、经济和社会效益分析、应用前景预测等。
（2）园区解决方案至少涵盖单体建筑方案、可再生能源综合应用、直流供电、源网荷储系统集成控制、规模化智能微网、智慧能源管理、运行阶段碳排放核算与监测等技术，碳排放权交易和绿色电力交易等碳抵消和碳汇方法，全生命周期碳排放计算、方案创新及亮点、成本分析、经济和社会效益分析、应用前景预测等。
（3）居住区解决方案至少涵盖单体建筑解决方案、居住小区智慧运行管理、全生命周期碳排放计算、方案创新及亮点、成本分析、经济和社会效益分析、应用前景预测等。

2.方案技术指标要求。

（1）近零碳或零碳建筑：方案应适应气候特征与场地条件，在满足室内环境参数的基础上，通过优化建筑设计降低建筑用能需求，提高能源设备与系统效率，充分利用可再生能源和建筑蓄能。碳排放指标：居住建筑碳排放强度≤14kgCO2/（m2·a）；公共建筑碳排放强度相比现行节能的基准建筑再降低50%及以上，且碳排放强度满足以下要求：办公建筑≤20 kgCO2/（m2·a），酒店类建筑≤30 kgCO2/（m2·a），商场建筑≤56 kgCO2/（m2·a）。近零碳建筑除满足上述要求外，通过碳抵消（碳排放权交易和绿色电力交易）后，建筑运行阶段碳排放≤0 kgCO2，且碳抵消比例不超过基准碳排放量的30%。

（2）近零碳或零碳园区/小区：方案综合考虑园区内的建筑及周边环境、能源结构、基础设施、交通等因素，优化区域规划设计和运行管理，统筹降低区域用能需求，充分利用区域内的可再生能源、蓄能、碳汇，与满足现行节能的基准园区相比降碳率≥60%，且人均碳排放指标居住区域≤690 kgCO2/（人·a），办公区域≤250 kg CO2/（人·a），商业区域≤570 kg CO2/（人·a）。零碳园区应在满足上述要求基础上，通过绿植碳汇、碳抵消方式，使园区碳排放量≤0 kg CO2，且碳抵消比例不超过基准园区排放量的30%。


另请在系统中上传如下附件：
（1）完整系统解决方案。
（2）相关获奖证书。
（3）相关业绩证明。
（4）展示图片、视频、演示文稿等。



